## Sheet1
Row 64			Peak 72446	Sigma 72446	Peak 72424	Sigma 72424	Peak 72417	Sigma 72417		avg peak	avg sigma	std dev peak	std dev sigma
201			-2211.29	71.48	-2211.97	70.89	-2214.82	67.88		-2212.69	70.08	1.87	1.93
202			-2200.54	73.28	-2201.04	71.49	-2205.58	74.86		-2202.39	73.21	2.78	1.68
203			-2231.44	73.32	-2232.99	72.26	-2235.16	71.37		-2233.2	72.32	1.87	0.98
204			-2219.6	78.52	-2221	71.57	-2217.72	72.37		-2219.44	74.15	1.65	3.8
205			200.07	2366.94	-2800.48	1519.34	-2495	100
206			-2278.33	68.53	-2276.73	69.32	-2285.21	64.29		-2280.09	67.38	4.51	2.71
207			-2298.5	74.68	-2298.14	75.74	-2303.08	74.7		-2299.91	75.04	2.75	0.61
208			-2271.28	86.75	-2271.96	83.23	-2274.68	85.46		-2272.64	85.15	1.8	1.78
209			-2265.62	85.47	-2265.51	84.27	-2263.53	86.42		-2264.89	85.39	1.18	1.08
210			-1865.03	58.42	-2216.6	81.51	-33411	8172.85
211			-2303.73	98.32	-2296.38	98.73	-2297.94	97.01		-2299.35	98.02	3.87	0.9
212			-2324.2	80.35	-2324	78.42	-2319.57	77.82		-2322.59	78.86	2.62	1.32
213			-2317	76.95	-2317.18	75.9	-2312.33	76.91		-2315.5	76.59	2.75	0.59
214			-2320.76	75.12	-2322.26	73.57	-2316.53	75.18		-2319.85	74.62	2.97	0.91
215			-2317.13	91.63	-2315	85.04	-2315.64	91.87		-2315.92	89.51	1.09	3.87
216			-2297.53	80.86	-2295.47	79.1	-2293.88	78.24		-2295.63	79.4	1.83	1.33
217			-2285	77.28	-2283.61	76.67	-2280.82	73.99		-2283.14	75.98	2.13	1.75
218			-2274.13	81.49	-2272.87	79.08	-2266.8	84.43		-2271.27	81.67	3.92	2.68
219			-2495	100	-258004	102956	-1848.24	96.15
Cer_TDC peak position vs Sum64 row / runs 72446,72424,72417,72383 / sum 64 rows / cer_tdc channel

									201	-2212.69	70.08
									202	-2202.39	73.21
									203	-2233.2	72.32
									204	-2219.44	74.15
									205
									206	-2280.09	67.38
									207	-2299.91	75.04
									208	-2272.64	85.15
									209	-2264.89	85.39
									210
									211	-2299.35	98.02
									212	-2322.59	78.86
									213	-2315.5	76.59
									214	-2319.85	74.62
									215	-2315.92	89.51
									216	-2295.63	79.4
									217	-2283.14	75.98
									218	-2271.27	81.67
									219